ir Ko            Uždaroji Akcinė Bendrovė

Metalistų 6H, Šiauliai. Tel. +370 41 540700, Faks./tel. +370 41 450373,

mob. +370 685 47245, e-mail: pirkimai@bocas.lt

Įm. kodas 145824874, PVM kodas LT458248716,

A.S LT097044060002317266, AB “SEB bankas”, banko kodas 70440, SWIFT: CBVILT2X

TR7,

TR7 P (su perforacija)

Profilio aprašymas

| Profilio aukštis | 7 mm |
| --- | --- |
| Skardos storis | 0,45÷0,50 mm |
| Naudingas dengiamas lakšto plotis | 1180 mm |
| Bendras lakšto plotis | 1220 mm |
| Maksimalus ilgis | 2500mm |
| Minimalus ilgis | 1000mm |
| Spalvos | Pagal RR ir RAL spalvininką |
| Skardos padengimas | Zn, AZ, POLY, Pural |